This page was exported from Okapy Kuchenne GLOBALO [    https://globalo.pl    ]

Export date: Wed Apr 17 5:59:49 2024 / +0000 GMT

# Okap kuchenny GLOBALO Meridano 60.4 White

Cena:

Czas wysyłki ustalany indywidualnie. Zapytaj 13 49 27 560

Kategoria: Do zabudowy

Link: https://globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-do-zabudowy/okap-kuchenny-meridano-60-4-white/

## Specyfikacja produktu:

- Wymiary: 66 × 38 × 43 cm

- Waga: 15 kg

- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany

- Filtr węglowy: ASC 200

- Głębokość: 29 cm

- Głośność boost: 66 dB

- Głośność max: 61 dB

- Głośność min.: 48 dB

- Kup dodatkową gwarancję:: gwarancja 2 lata (+270 zł)

- Klasa energetyczna: Klasa B

- Kod EAN: 5900652386789

- Kolor okapu: biały

- Moc silnika: 210 W

- Oświetlenie: pasek LED 5 W

- Średnica wylotu: fi 15 cm, redukcja fi 12 cm

- Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyświetlaczem LED + pilot

- Szer. zabudowy: 60 cm

- Timer: 15 min

- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg

- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną

- Waga okapu: 15 kg

- Wprowadzono: 2018-11-01

- Wydajność boost: 525 m3/h

- Wydajność max: 395 m3/h

- Wydajność min.: 225 m3/h

- Wykonanie: białe hartowane szkło, stal lakierowana na biało

- Wysokość: 35 cm

- Zakres prędkości: 3 stopniowy + boost

- Typ okapu: Do zabudowy

- Marka: GLOBALO

Data modyfikacji produktu przez GLOBALO: 2024-03-08 09:21:38

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.